## Cellcube 100 + BIOSTAT RM
Cellcube 100 + BIOSTAT RM
[7 empty] | Comportamiento metabólico | [5 empty] | Velocidad de crecimiento celular | [20 empty] | FALTA ACTUALIZAR DATO DE SEMILLA VIRAL
No. | Fecha | Hora | Tiempo al anterior punto | Tiempo de cultivo (h) | Confluencia (%) | Volumen Operativo (mL) | Glucosa [g/L] | Lactato [g/L] | Glutamina [mM] | Glutamato [mM] | Amonio [mg/L] | Potasio [mg/L] | pH | % OD | Temp [°C] | Flujo de recirculación (rpm) | Velocidad de agit. rpm ¦ ° ¦ rocks | UHA | Título viral (EFC) | Título viral (HA) | Carga viral (pv/mL) | Observaciones |  |  |  | Condiciones de infección con SP-OA-MGG55 | [5 empty] | Semilla viral utilizada |  | Laboratorio Avi-Mex, S.A. de C.V. Mejora y Nuevos Productos SP-AdV11 2662 Lote: 24R142401 Fecha: 11JUL2024 45.0 mL Conservar a -70°C (+/- 5°C)
[26 empty] | Vol. Semilla viral |  | 3.5 | mL
0 | 2025-07-14 | 17:30 | 1 | 1 | 30 | 14000 | 2.53 | 0 | 5.98 | 0.188 | 28 | 136 | 7.26 | 69 | 36 | 200 | 15 r y 4° | 0 | 0 | 0 | 9560000 | Inoculación en bolsa de 50L: 15:00 ¦ 2,000 mL inóc. Celular + 4000 mL AEM Acondic. ¦ Setpoint --> pH: 7.45 OD: 45% temp.: 37°C |  |  |  | Título semilla viral |  | 6.48 | Log 10 DICC50%/mL
1 | 2025-07-15 | 11:00 | 17.5 | 18.5 | 40 | 14000 | 2.44 | 0.036 | 5.59 | 0.244 | 27 | 134 | 7.23 | 60 | 37 | 160 | 15 r y 4° | 2 | 1.66 | 1.66 | 207000000 | Monitoreo y se mantiene en lote (1era alimentación a las 45 h de lote posterior a la inoculación - inicio 12:00 03ago25) |  |  |  | DC al infectar (t0) |  | 650000 | cél/mL
2 | 2025-07-16 | 13:30 | 26.5 | 45 | 45 | 14000 | 2.38 | 0.083 | 5.5 | 0.203 | 45 | 140 | 7.35 | 58.1 | 37 | 170 | 15 r y 4° | 4 | 6.56 | 6.66 | 3300000000 | Inicio de 2da alimentación: 08:00 ¦ Se infecta cultivo a las 12:00 (vol al infectar 23L) + 100 mL L-Glutamina + 450 mL SP |  |  |  | Vol. Total de infección |  | 14000 | mL
3 | 2025-07-17 | 9:00 | 19.5 | 64.5 | 50 | 14000 | 2.25 | 0.104 | 5.07 | 0.215 | 40 | 140 | 7.12 | 52.7 | 37 | 190 | 15 r y 4° | 4 | 6.5 | 6.5 | 4580000000 | to infección (4 hpi) ¦ Fin de segunda alimentación a las 15:15 |  |  |  | MOI real |  | 0.0011615 | DICC/cél
4 | 2025-07-17 | 16:15 | 7.25 | 71.75 | 55 | 14500 | 2.83 | 0 | 4.36 | 0.488 | 21 | 120 | 7.27 | 55.6 | 37 | 200 | 15 r y 4° | 0 | 5.74 | 5 |  | t1 infección (29 hpi) |  |  |  | MOI estimado |  | na | DICC/cél
5 | 2025-07-18 | 15:00 | 22.75 | 94.5 | 60 | 14500 | 2.76 | 0.026 | 4.8 | 0.495 | 20 | 127 | 7.36 | 60.3 | 37 | 200 | 15 r y 4° | 0 | 5.79 | 6.7 | 6340000000 | t2 infección (44 hpi) | [8 empty] | Vol. de semilla utilizado (mL) | Título semilla (log 10 DICC50%/mL) | Partículas virales iniciales
6 | 2025-07-19 | 10:15 | 19.25 | 113.75 | 65 | 14500 | 2.74 | 0.052 | 4.16 | 0.416 | 30 | 135 | 7.28 | 60.8 | 37 | 200 | 15 r y 4° | 0 | 5.1 | 6.5 | 5750000000 | t3 infección (68 hpi) ¦ Fin del cultivo 13:30
7 | 2025-07-21 | 15:00 | 52.75 | 166.5 | 70 | 14500 | 2.47 | 0.175 | 3.09 | 0.688 | 45 | 126 | 7.08 | 49.1 | 37 | 200 | 15 r y 4° | 2 | 6.79 | 6.89 | 5810000000 | 00:00 inicia el descenso de temperatura. Fin del cultivo 08:00 (92 hpi)
8 | 2025-07-21 | 19:00 | 4 | 170.5 | 70 | 14500 | 2.73 | 0.008 | 3.28 | 0.442 | 11 | 125 | 7.18 | 61 | 37 | 200 | 15 r y 4° | 4 | 3.66 | 3.66 | [10 empty] | 3.5 | 6.48 | 10569831.0214
9 | 2025-07-23 | 14:15 | 43.25 | 213.75 | 70 | 14500 | 2.14 | 0.296 | 2.42 | 0.63 | 46 | 113 | 7.2 | 42.9 | 37 | 200 | 15 r y 4° | 2 | 5.49 | 6.89 | 4510000000 |  | Tabla resumen de cinco cosechas generadas en plataforma Cellcube 100
10 | 2025-07-24 | 12:00 | 21.75 | 235.5 | 70 | 14500 | 1.38 | 0.514 | 1.79 | 0.586 | 50 | 119 | 7 | 48.2 | 37 | 180 | 15 r y 4° | 4 | 6.66 | 7.32 | 6180000000 |  | Cosecha | Día de cosecha | Vol. de cosecha (mL) | Titulaciones por cosecha |  |  | Biología molecular
11 | 2025-07-25 | 13:00 | 25 | 260.5 | 80 | 14500 | 2.12 | 0.277 | 3.65 | 0.448 | 33 | 121 | 7.28 | 32.1 | 37 | 190 | 15 r y 4° | 4 | 5.66 | 6.74 | 4110000000 |  |  |  |  | EFC (Log10 DICC50%/mL) | HA(Log10 DICC50%/mL) | UHA | Carga viral | Identidad |  |  |  |  | Título semilla (log 10 DICC50%/mL) | Hpi | Titulo por EFC (log 10 DICC/mL) | Volumen en infección / cosechado (mL) | Partículas virales | Máximo valor de células (en infección) | Cell Specific Virus Yield (Virus/cel) | Rendimiento viral (%)
12 | 2025-07-26 | 12:30 | 23.5 | 284 | 80 | 14500 | 1.35 | 0.528 | 2.91 | 0.611 | 39 | 119 | 7.1 | 40 | 37 | 190 | 15 r y 4° | 2 | 6.79 | 6.38 | 5270000000 |  | 1 | 2025-07-17 | 14376 | 6.5 | 6.5 | 4 | 4580000000 | Positivo
13 | 2025-07-28 | 12:15 | 47.75 | 331.75 | 85 | 14500 | 0.489 | 0.668 | 2.04 | 0.873 | 49 | 120 | 7.01 | 40.5 | 37 | 190 | 15 r y 4° | 2 | 6.66 | 6.66 | 6680000000 |  | 2 | 2025-07-21 | 14298 | 6.79 | 6.89 | 2 | 5810000000 | Positivo |  |  |  | 0 | 6.48 | 4 | 7.48 | 30000 | 905985516120.6078 | #REF! | #REF! | 8571428.5714
14 | 2025-07-29 | 16:00 | 27.75 | 359.5 | 90 | 14500 | 2.03 | 0.294 | 3.8 | 0.521 | 28 | 121 | 7.01 | 33 | 37 | 195 | 15 r y 4° | 4 | 3.5 | 3.79 | 3910000000 |  | 3 | 2025-07-24 | 13838 | 6.66 | 7.32 | 4 | 6180000000 | Positivo
15 | 2025-07-30 | 13:45 | 21.75 | 381.25 | 90 | 14500 | 1.44 | 0.514 | 2.78 | 0.768 | 40 | 119 | 6.95 | 45.3 | 37 | 195 | 15 r y 4° | 4 | 4 | 6.58 | 4950000000 |  | 4 | 2025-07-28 | 14012 | 6.66 | 6.66 | 2 | 6680000000 | Positivo
16 | 2025-07-31 | 9:00 | 19.25 | 400.5 | 95 | 14500 | 0.933 | 0.631 | 2.68 | 0.731 | 35 | 117 | 6.9 | 39.1 | 37 | 195 | 15 r y 4° | 8 | 6.56 | 6.58 | 6280000000 |  | 5 | 2025-07-31 | 13200 | 6.56 | 6.58 | 8 | 6280000000 | Positivo
Título promedio
[23 empty] | EFC | HA | Carga viral | Vol total
[23 empty] | 6.64 | 6.9 | 5906000000 | 69724
[26 empty] | EFC (Log10 DICC50%/mL) | HA(Log10 DICC50%/mL) | Carga viral | Vol total (mL)
[26 empty] | 6.64 | 6.9 | 5906000000 | 69724
[23 empty] | Cosecha | Partículas virales de infección
1
2
3
No. | Tiempo de cultivo (h) | Volumen Operativo (mL) | Glucosa [g/L] | Lactato [g/L] | Glutamina [mM] | Glutamato [mM] | Amonio [mg/L] | Potasio [mg/L] |  | Glucosa (g) | Lactato (g) | Glutamina [mmol] | Glutamato [mmol] | Amonio (mg) | Potasio (mg) | [7 empty] | 4
5
0 | 1 | 14 | 2.53 | 0 | 5.98 | 0.188 | 28 | 136 |  | 35.42 | 0 | 83.72 | 2.632 | 392 | 1904
1 | 18.5 | 14 | 2.44 | 0.036 | 5.59 | 0.244 | 27 | 134 |  | 34.16 | 0.504 | 78.26 | 3.416 | 378 | 1876
2 | 45 | 14 | 2.38 | 0.083 | 5.5 | 0.203 | 45 | 140 |  | 33.32 | 1.162 | 77 | 2.842 | 630 | 1960 | [10 empty] | Comparativas respecto a Cellcube
3 | 64.5 | 14 | 2.25 | 0.104 | 5.07 | 0.215 | 40 | 140 |  | 31.5 | 1.456 | 70.98 | 3.01 | 560 | 1960
4 | 71.75 | 14.5 | 2.83 | 0 | 4.36 | 0.488 | 21 | 120 |  | 41.035 | 0 | 63.22 | 7.076 | 304.5 | 1740 | [10 empty] | Primera prueba de concepto
5 | 94.5 | 14.5 | 2.76 | 0.026 | 4.8 | 0.495 | 20 | 127 |  | 40.02 | 0.377 | 69.6 | 7.1775 | 290 | 1841.5 | [10 empty] | Plataforma utilizada | Cellube 25
6 | 113.75 | 14.5 | 2.74 | 0.052 | 4.16 | 0.416 | 30 | 135 |  | 39.73 | 0.754 | 60.32 | 6.032 | 435 | 1957.5 | [10 empty] | Área superficial (cm²) | 21250
7 | 166.5 | 14.5 | 2.47 | 0.175 | 3.09 | 0.688 | 45 | 126 |  | 35.815 | 2.5375 | 44.805 | 9.976 | 652.5 | 1827 | [10 empty] | Volumen de operación (L) | 2.6
[26 empty] | Vol. Cosecha 1 (L) | 8.33
[14 empty] | . | [11 empty] | Vol. Cosecha 2 (L) | 9.05
[26 empty] | Vol. Cosecha 3 (L) | 7
[26 empty] | Vol. Cosecha 4 (L) | 7.13
[26 empty] | Volumen total (L) | 31.51
[26 empty] | Promedio título viral (Log10 DICC50%/mL) | 6.54
[29 empty] | Cosecha | Vol. viral inicial (mL) | Título viral de infección (Log10 DIC50%/mL) | Partículas virales totales iniciales | Volumen obtenido (mL) | Título viral final por HA (Log10 DIC50%/mL) | Partículas virales totales finales | Productividad viral (DICC/cm²·h) | Tiempo por cosecha (h) | Rendimiento viral (%)
[26 empty] | Segunda prueba de concepto |  |  | 1 | 3.5 | 6.48 | 10569831.0214 | 14376 | 6.5 | 45460903642.5807 | 8356.7838 | 64 | 430100.5716
[26 empty] | Plataforma utilizada | Cellube 100 |  | 2 | 14400 | 5.74 | 7913388583.5498 | 14298 | 6.89 | 110987812735.5703 | 13461.2265 | 97 | 1402.5321
[26 empty] | Área superficial (cm²) | 85000 |  | 3 | 14300 | 3.66 | 65363611.1149 | 13838 | 7.32 | 289116798587.5823 | 52328.8323 | 65 | 442320.725
[26 empty] | Volumen de operación (L) | 8 |  | 4 | 600 | 7.32 | 12535776785.1243 | 14012 | 6.66 | 64047197128.8364 | 7952.469 | 94.75 | 510.9153
[26 empty] | Vol. Cosecha 1 (L) | 14.376 |  | 5 | 600 | 6.66 | 2742529137.6893 | 13200 | 6.58 | 50185000314.3141 | 8434.4538 | 70 | 1829.8803
[26 empty] | Vol. Cosecha 2 (L) | 14.298
[26 empty] | Vol. Cosecha 3 (L) | 13.838
[26 empty] | Vol. Cosecha 4 (L) | 14.012
[26 empty] | Vol. Cosecha 5 (L) | 13.2
[26 empty] | Vol. Total (L) | 69.724
[26 empty] | Promedio título viral (Log10 DICC50%/mL) | 6.9 |  |  | Cosecha | Partículas virales totales iniciales | Partículas virales totales finales | Productividad viral (DICC/cm²·h)
[30 empty] | 1 | 10569831.0214 | 45460903642.5807 | 8356.7838
[30 empty] | 2 | 7913388583.5498 | 110987812735.5703 | 13461.2265
[30 empty] | 3 | 65363611.1149 | 289116798587.5823 | 52328.8323
[30 empty] | 4 | 12535776785.1243 | 64047197128.8364 | 7952.469
[26 empty] | Proceso productivo actual |  |  |  | 5 | 2742529137.6893 | 50185000314.3141 | 8434.4538
[26 empty] | Plataforma utilizada | 6 CellFactorys
[26 empty] | Área superficial (cm²) | 37920
[26 empty] | Volumen de operación (L) | 2.5 /CF
[26 empty] | Vol. Cosecha 1 (L) | 21
[26 empty] | Vol. Cosecha 2 (L) | 21
[26 empty] | Vol. Cosecha 3 (L) | 21
[26 empty] | Vol. Cosecha 4 (L) | 21
[26 empty] | Volumen total (L) | 84
[26 empty] | Promedio título viral (Log10 DICC50%/mL) | 7.44
Comparativa
[26 empty] | Plataforma utilizada | Volumen a obtener (mL) | Área superficial (cm²) | Relación mL/cm^2
[26 empty] | Cellcube 25 | 31510 | 21250 | 1.4828
[26 empty] | Cellcube 100 | 69724 | 85000 | 0.82028
[26 empty] | 6 CellFactorys | 84000 | 37920 | 2.2152
Cosecha 1
Cosecha 2
Cosecha 3
Cosecha 4
Cosecha 5